#### Российская Федерации

Ростовская область

Заветинского района

муниципальное образование «Фоминское сельское поселение»

##### Собрание депутатов Фоминского сельского поселения

Р е ш е н и е

| О внесении изменений в решение Собрания депутатов Фоминского сельского поселения от 12.10.2012 № 124 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы сельского «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2013-2015 годы» |  |
| --- | --- |

Принято

Собранием депутатов                                                                     30 июля 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением  Администрации Фоминского сельского поселения от 06.07.2012 № 76 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальной целевой программы, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальной целевой программы»,

,

РЕШИЛО:

1. Внести изменения в решение Собрание депутатов Фоминского сельского поселения от 07.09.2012 № 129 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы сельского «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на 2013-2015 годы»  согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Фоминского сельского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и охране общественного порядка (Бондарев Е.А.).

И.о. главы Фоминского

сельского поселения                                       С.И. Ожерёдов

хутор Фомин

30 июля 2015

№102

|  | Приложение к решению Собрания депутатов Фоминского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на период 2015- 2025 годы от 30.07.2015 № 102 |
| --- | --- |

Введение

Настоящая программа – это программа строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, улучшение экологической ситуации на территории Фоминского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение»

на период 2015-2025 годы»

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Паспорт программы.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой.

#### Раздел 1. Паспорт  программы

Паспорт муниципальной  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение»

на период 2015-2025 годы

| Наименование | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на период 2015-2025 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ Программы «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище» ##### Федеральный закон от 21.06.2007 г. № 185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Постановлением Администрации Фоминского сельского поселения от 20.06.2011. № 57 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Фоминского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Фоминского сельского поселения», |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Основная цель Программы | развитие и модернизация коммунальных систем |
| Основные задачи Программы | качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение; обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Фоминского сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2015-2025 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение» на период 2015-2025 годы» |
| «Исполнители Программы | Администрация Фоминского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2015-2019 годах - 3511,8тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2650,0 тыс. руб.; средства бюджета Фоминского сельского поселения – 861,8тыс. руб.; Объем финансирования по годам: 2015 год – 205,5 тыс. рублей; областной бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 205,5 тыс. рублей; 2016 год – 364,5 тыс. рублей; областной бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 364,5 тыс. рублей 2017 год – 74,1 тыс. рублей; областной бюджет – 0 тыс. рублей; местный бюджет – 74,1 тыс. рублей; 2018 год – 2220, тыс. рублей. областной бюджет – 2200,0 тыс. рублей; местный бюджет – 20 тыс. рублей; 2019 год – 647,7 тыс. рублей. областной бюджет – 450,0 тыс. рублей; местный бюджет – 197,7 тыс. рублей; 2020-2025 – 18731,0 тыс. руб. областной бюджет – 18000,0 тыс. рублей; местный бюджет – 731,0 тыс. рублей; Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2019 года, могут быть уточнены при формировании областного бюджета, а также бюджета района и сельского поселения на 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; снижение себестоимости производства, транспортировки услуг. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Фоминского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными областным и муниципальным законодательством |

#### Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения, теплоснабжения, уличного освещения и хранения, утилизации ТБО).

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Фоминское сельское поселение»

на период 2015-2025 годы» (далее – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 (ред. от 06.10.2011) № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», на основании постановлением  Администрации Фоминского сельского поселения от 20.06.2011 № 57 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Фоминского сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Фоминского сельского поселения», Программа разработана и утверждена с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы системы жилищно-коммунального хозяйства Фоминского сельского поселения  и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

В связи с тем, что на сегодняшний день Генеральные планы развития сельского поселения  находятся в стадии разработки, основной задачей комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период до 2017 года является повышение надежности и качества функционирования существующих коммунальных систем.

В числе основных целей разработки настоящей Программы следует, в первую очередь, отметить следующие:

модернизация и развитие коммунальных систем на территории Фоминского сельского поселения;

повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

энергосбережение и рациональное использование ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предлагаемой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление материальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Фоминского сельского поселения.

При разработке перечня программных мероприятий за основу были приняты долгосрочные планы Администрации сельского поселения и руководителей МУП «Заветинские теплосети» и МУП «Заветинское ПЖКХ».

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения Фоминского сельского поселения.

За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса Фоминского сельского поселения.

Полномочия в сфере жилищно-коммунального комплекса  сосредоточены на уровне фоминского сельского поселения.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций по сельскому поселению  составляет 50% и характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Информация об инженерных сетях Фоминского сельского поселения  представлена в таблице № 1.

таблица № 1

Инженерные сети Фоминского сельского поселения

| Инженерные сети | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети | км | 0,27 |
| Водопроводные сети | км | 17,2 |
| Муниципальные котельные | шт. | 2 |
| Воздушные линии 0,4 кВ наружного (уличного) освещения | км | 14,97 |

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для населения тарифы утверждаются нормативно-правовыми актами Фоминского сельского поселения.

С 1 января 2012 года уровень оплаты населением за предоставленные коммунальные услуги будет доведен до 100% по каждому виду услуг от экономически обоснованных затрат.

Питьевой водой в Фоминском сельском поселении обеспечено все население. Водоснабжение Фоминского сельского поселения  осуществляется из подземных артезианских скважин. На территории  Фоминского сельского поселения  качество воды преимущественно не отвечает требованиям питьевой. В 2012 году Администрация Заветинского района предоставила предложения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по включению в федеральную программу «Чистая вода». В рамках данной программы предусматривается устройство модульных локальных очистных установок.

Общая протяженность водопроводных сетей в Фоминском сельском поселении  составляет 17,2 км. Часть имеющихся водопроводных сетей не обеспечивают полную потребность в водоснабжении по качеству.

В Фоминском сельском поселении  централизованных канализационных сетей нет. Сброс канализационных отходов осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом.

Также необходимо уделить внимание системе теплоснабжения.

На территории Фоминского сельского поселения в х. Фомин расположена муниципальная котельная № 17 оснащенная двумя котлами Ростов, производительность 1 котла – 0,55 гкал/час., мощность – 1,10 гкал./час., работающая на твердом топливе (угле, штыбе). дет/сад,соц/комплекс. Физический износ муниципальной котельной составляет 10%. Котельная находится в безвозмездном пользовании МУП «Заветинские теплосети». Для развития теплоснабжения и газоснабжения поселения предлагаются следующие мероприятия:

запланировать работы по реконструкции котельной в х. Фомин с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельной на газообразное топливо;

выполнить (при необходимости) корректировку схемы газоснабжения Заветинского района с учетом прогнозируемых показателей численности населения и площади жилого фонда, утвержденных в составе генеральных планов поселений, в том числе Фоминского;

с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана.

На территории сельского поселения уличное освещение имеет протяженность 14.97. Количество светильников 57 шт., в т.ч. в х. Фомин - 52 шт.,   х. Потапенко – 5 шт.Расход электроэнергии по уличному освещению сельского поселения в 2014году – 20,129тыс. кВт.

Предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

в целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов;

в связи с постоянным ростом электрификации быта и соответствующим увеличением электрической нагрузки необходимо произвести реконструкцию сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП.

все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

в перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

На территории сельского поселения имеется 1 свалки ТБО:

расположенная – 1 км. западнее х. Фомин, площадью – 12,0 га.

В целях реализации переданных полномочий и выполнения благоустроительных работ сельское поселение ежегодно проводит мероприятия по содержанию свалок складированию и буртованию ТБО.

Средства выделяемые на содержание свалок по районной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территорий сел и хуторов муниципального образования «Заветинский район» в 2012- 2014 годы»

тыс. рублей

| № П/П | Наименование сельского поселения | Объем финансирования мероприятий по годам |  |  |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  | 2016 | 2017-2025 |  |
| 1 | Фоминское сельское поселение | 20 | 20 |  | 180 | Подрядная организация |

Санитарная очистка территории

Наиболее рациональной уборкой населенных мест является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Необходимые мероприятия по  повышению уровня санитарного состояния сельского поселения:

- организовать рациональный контроль, принимаемых отходов на объектах размещения ТБО.

- разработать генеральную схему очистки территории Никольского сельского поселения.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Характеристика муниципального образования

Фоминское сельское поселение расположено на юго- западе Заветинского района Ростовской области. Граничит на юге с Тюльпановским - и Савдянским сельскими поселениями Заветинского района, на севере с Никольским, на востоке с Федосеевским сельским поселением и на северо-востоке с Заветинским сельским поселением. В Фоминском сельском поселении проживает 1085 человек.

Общая площадь муниципального образования составляет 509550000 кв. км.

В состав Фоминского сельского поселения входит три населенных пункта: х.Фомин, х.Алексеев, х.Потапенко. Максимальное расстояние от населенных пунктов до районного центра составляет 18 км.

Расстояние от х.Фомин до областного центра – г.Ростова-на-Дону – 497км, до районного центра – с.Заветного – 35 км. Ближайшие железнодорожные станции расположены в с.Дубовском (станция «Ремонтная») и г.Элисте, где имеется также аэропорт.  Аэропорт в с.Заветном временно закрыт. Автодороги с твердым покрытием связывают центр поселения х.Фомин с с.Дубовским (железнодорожная станция), г.Волгодонском и г.Ростовом-на-Дону. Ближайшие речные порты – в г.Волгодонске на р.Дон и в г.Волгограде на р.Волге. Ближайшие морские порты - в устьях Дона и Волги.

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – г.Элиста, г.Волгодонск, г.Сальск, г.Волгоград и г.Ростов-на-Дону. Однако ввиду значительного расстояния, финансовых и временных затрат на передвижение и тупиковое приграничное положение в пределах территории области теснота связей с ними и с другими торговыми партнёрами у поселения крайне незначительная. Большинство  внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с. Заветном - и железнодорожной станции в с.Дубовском.  Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии  его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Ближайшая крупная электростанция – Волгодонская АЭС (мощность – 1 млн. кВт; в 2010г. войдет в строй вторая очередь АЭС той же мощности, а к 2015 году намечено завершить работы по сооружению третьего и четвёртого блоков той же мощности).

Территория поселения находится на границе зоны степей и подзоны полупустынь, поэтому в пределах области местный климат отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а светло-каштановые почвы с солонцами – пониженной продуктивностью. Кадастровая стоимость 1кв. м земель сельскохозяйственного назначения здесь в 49 раз ниже среднеобластного уровня.

Неудобство географического положения во многом объясняет и неудобство экономико-географического положения сельского поселения. Это негативно отражается на уровне развития  производительных сил поселения, степени его привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Вследствие засушливости климата лесная растительность в поселении встречается лишь в виде небольших лесополос между полями.

Неудобство физико-географического положения сельского поселения во многом объясняет и неудобство его экономико-географического и в т.ч. транспортного положения. Это негативно отражается на уровне развития их производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Региональная автодорога с твердым покрытием связывает центр поселения –  с. Заветное с с. Дубовское (железнодорожная станция), Волгодонском и Ростовом-на-Дону.

Ближайшие речные порты – в г. Волгодонск (200км) на р. Дон и в г. Волгограде (350км) на р. Волга.

Ближайшие морские порты - в устьях Дона  (г.Азов) и Волги (г.Астрахань).

Ближайшие значительные города и центры обслуживания – гг.Элиста (135км), Волгодонск, Волгоград и Ростов-на-Дону, однако теснота связей поселения с этими городами – крайне незначительная из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат,  слабого экономического развития приграничных районов Калмыкии, а также тупикового приграничного положения района на территории области и поселения – в районе, что минимизирует транзитный поток через райцентр - с.Заветное.

Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – с.Заветное - и железнодорожной станции в с.Дубовское, а также в г.Элиста, который расположен несколько дальше.

Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров – серьёзный сдерживающий фактор в развитии его производительных сил наряду с экстремально засушливыми климатическими условиями.

Ближайшая крупная электростанция – Волгодонская АЭС (её мощность – два блока по 950тыс. кВт; к 2016г. запланировано ввести в строй ещё два блока АЭС той же мощности). Электроэнергию поселение получает из системы ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Вдоль автодороги Волгоград – Элиста запланировано создание железной дороги между данными городами (до 2030г.). Трасса пока не определена, она может пройти как по территории Калмыкии, так и с заходом в пределы Ростовской области. В любом варианте трассы появление прямого железнодорожного выхода на Волгоград и Москву будет способствовать резкому улучшению степени удобства географического положения поселения и в целом - района.

Население, жилищный фонд и культурно-бытовое обслуживание

Население

В состав Фоминского сельского поселения входят четыре населенных пункта: х. Фомин, х. Алексеев, х. Потапенко.

Численность населения Фоминского сельского поселения по состоянию на 01.01.15г. – 1085 человек, что от общей численности населения Заветинского района (18,5тыс. чел.) составляет  5,86%.

На протяжении последних лет траектория динамики численности постоянного населения указывает на то, что в Фоминское поселение входит в число поселений с отрицательной динамикой численности населения.

Сводная таблица перспективной численности населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Настоящее время (01.01.2011 г.) | Прогнозная численность населения (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетные сроки |  |
|  |  | 2016г. | 2030г. |
| х.Фомин | 919 | 916 | 894 |
| х.Алексеев | 71 | 70 | 61 |
| х. Потапенко | 95 | 94 | 85 |
| Итого по Фоминскому сельскому поселению | 1085 | 1080 | 1040 |

Жилищный  фонд

Общая площадь жилищного фонда Фоминского сельского поселения  -  15,7 тыс.кв.м. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе: многоквартирные жилые дома (60%) и индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (40%).

Темпа роста общей площади жилищного фонда в поселении годы нет.  Среднегодовой ввод жилья за последние 10 лет составил 0 м2 /год.

Наиболее важным является анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию. Фонд ветхого и аварийного жилья  в поселении отсутствует. Подавляющее большинство объектов (70%) находится в удовлетворительном состоянии. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составляет 30 % общей площади жилого фонда.

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения недостаточный. Водопроводом оборудовано 100,0% жилых помещений, централизованное отопление, горячее водоснабжение водоотведение и газоснабжение отсутствует.

Обеспеченность населения  жильем находится на низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 14,0 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3  кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находится 8 семей. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м. на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. В итоге  на расчетный срок требуется 576 кв.м. общей площади жилья.

Исходя из существующих темпов ввода жилья и отрицательной динамики населения, на расчетный срок увеличение территорий для индивидуального жилищного строительства не потребуется.

Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Фоминского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Сущест-вующий сохра-няемый жилой фонд, тыс.кв.м | Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м |  |  |  |  |  | Всего, тыс.кв.м нового строите-льства | Всего, тыс.кв.м по населенному пункту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-я очередь |  |  | РС |  |  |  |  |
|  |  |  | Муни-ципа-льный | Част-ный | Итого: | Муни-ципа-льный | Част-ный | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | х. Фомин | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 |
| 2 | х.Алексеев | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 |
| 3 | х. Потапенко | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 |
|  | Итого по Никольскому сельскому поселению | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,7 |

Система культурно-бытового обслуживания

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Для расчета ёмкости объектов обслуживания и потребности в территориях, необходимых для их размещения, использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные и введенные в действие Приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства области от 16.07.2007 г. № 2.

Для Фоминского сельского поселения рассчитана потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания 1 ступени. Потребность в учреждениях 2 ступени обслуживания удовлетворяет с. Заветное, 3 ступени – г. Волгодонск, г. Сальск, г. Элиста, г. Волгоград, г. Ростов-на-Дону.

Учреждения образования

Образовательные услуги в поселении предоставляются дошкольным и школьным учреждениями - это детский сад и средняя общеобразовательная школа в х. Фомин.

По дошкольному образовательному учреждению и школе проектное число мест значительно превышает число учащихся, поэтому на расчетный срок строительство новых учреждений образования не планируется.

Необходимые мероприятия:

обследование существующих зданий учреждений образования;

капитальный ремонт здания школы;

текущий ремонт здания детского сада.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение на территории Фоминского сельского поселения осуществляют Фоминская врачебная амбулатория  х. Фомин

Обеспеченность Фоминского сельского поселения учреждениями здравоохранения является достаточной, но требует модернизации.

Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения в Фоминском сельском поселении в соответствие с требованиями порядка  оказания медицинской помощи  включает:

- обследование зданий муниципальных учреждений здравоохранения (ФАП) в х. Фомин;

- проведение капитального ремонта и переоборудования существующего  помещения врачебной амбулатории;

Учреждения культуры

На территории поселения действует 1 дом культуры и 1 библиотеки. Расчет ориентировочной потребности в учреждениях культуры произведен согласно «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»

Обеспеченность Фоминского сельского поселения учреждениями культуры является достаточной, поэтому на расчетный срок новых учреждений не планируется. Намечается ряд мероприятий по развитию учреждений культуры. Их целью является сохранение и развитие культурного потенциала поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. Конкретными мероприятиями данной программы должны стать:

- обследование  муниципального учреждения культуры;

- реконструкция  муниципального учреждения культуры;

- укрепление его материально-технической базы, оснащение учреждения современным световым, музыкальным и прочим оборудованием;

- пополнение фонда библиотеки.

В поселении имеется  памятники истории и культуры местного значения.

Физическая культура и спорт

На территории Фоминского сельского поселения учреждения физической культуры и спорта представлены спортивным залом и спортивной площадкой в х. Фомин.

Обеспеченность Фоминского сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной.

Важным направлением является оптимизация работы сети спортивных учреждений, в частности, по следующим направлениям:

- развитие доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

- расширение сети кружков по различным видам физкультуры и спорта как на платной, так и на бесплатной основе;

- обеспечение  непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

- оснащение  учреждений современным оборудованием, применение современных тренажеров.

- требуется капитальный ремонт спортивного зала СДК.

Учреждения бытового обслуживания:

На территории поселения действует 2 магазина, отделение связи, почтовое отделение, пекарня.

Проектирование учреждений бытового обслуживания до 2017 года не планируется

Мероприятия по развитию инженерно-технического обслуживания

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Фоминского сельского поселения Заветинского района предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом программы социально-экономического развития поселения, возможностей финансирования и планов строительства объектов жилищного, коммунально-бытового, производственного и сельскохозяйственного назначения.

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территорий, выполненные для населенных пунктов по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования: при выполнении документации по планировке территорий и разработке проектной документации на строительство. Потребность в ресурсах инженерно-технического обеспечения перспективных объектов производственного (сельскохозяйственного) назначения необходимо определять на последующих стадиях проектирования на основании норм технологического проектирования соответствующих производств или объектов-аналогов. Предлагаемые в проекте генерального плана схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения обозначают необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения сооружений. При выполнении проектов планировки, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, рекомендуется разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения. Точки присоединения проектируемых сетей к существующим сетям и сооружениям так же определяются на основании технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций.

3.2. Характеристика состояния и проблем объектов водоснабжения муниципального образования

Питьевой водой в Фоминском сельском поселении обеспечено все население. Водоснабжение населения Фоминского сельского поселения  осуществляется из подземных артезианских скважин.  Дальше она распределяется разводящими сетями водопровода по х. Фомин, х. Алексеев. На территории  Фоминского сельского поселения  качество воды преимущественно не отвечает требованиям питьевой. В 2012 году Администрация Заветинского района предоставила предложения в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по включению в федеральную программу «Чистая вода». В рамках данной программы предусматривается устройство модульных локальных очистных установок.

Система водоснабжения Фоминского сельского поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления выполняется, но организация, МУПП «Никольское ЖКХ» несет убытки из-за ветхости водопроводных сетей.

Для поддержания обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующей системы водоснабжения населения поселения:

- - произвести оборудование зон санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

- - произвести капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей водопровода и осуществить строительство новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- - реконструкцию и строительство новых водопроводных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб;

- - установка на водопроводных сетях в населенных пунктах пожарных гидрантов в соответствии с техническими нормами;

- - проведение организационных и технических мероприятий, направленных                           на установку у потребителей счетчиков расхода воды.

#### 3.2.1. Наименование нормативных документов регламентирующих разработку и реализацию программы

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

- Областным законом от 01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (в редакции от 26.02.2009 г. № 206-ЗС)

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

#### 3.2.2. Анализ текущего состояния характеристика проблемы

Вода в населенные пункты Фоминского сельского поселения подается по водопроводным сетям. Поселковые водопроводные сети строились с 1957 года по 1988 год протяженностью 17,2 км, выполнены из различных материалов: асбестоцементных, чугунных, стальных труб.  В Фоминском сельском поселении имеется 2 водопровода, в каждом населенном пункте, вода подается из скважин, всего 2 штук.

3.3 Характеристика состояния и проблем объектов теплоснабжения муниципального образования

3.3.1.Общие сведения о предприятии

На территории Фоминского сельского поселения в х. Фомин расположена муниципальная котельная № 17 оснащенная двумя котлами Ростов, производительность 1 котла – 0,55 гкал/час., мощность – 1,10 гкал./час., работающая на твердом топливе (угле, штыбе).  Тепло подается для отопления здания дет/сада и сельского Дома культуры. Физический износ муниципальной котельной составляет 10%. Котельная находится в безвозмездном пользовании МУП «Заветинские теплосети». Для развития теплоснабжения и газоснабжения поселения предлагаются следующие мероприятия:

- запланировать работы по реконструкции котельной в х. Фомин с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельной на газообразное топливо;

- выполнить (при необходимости) корректировку схемы газоснабжения Заветинского района с учетом прогнозируемых показателей численности населения и площади жилого фонда, утвержденных в составе генеральных планов поселений, в том числе Никольского;

- с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана.

3.3.2. Наименование  нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. №184-ФЗ)

Областным законом «Об инвестициях в Ростовской области» от 1.10.2004 г. «151-ЗС (в редакции от 30.06.2006 г. №502-ЗС)

Федеральным законом «Об энергосбережении» от 23.11.2009 г. №261-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 20.01.1998 г. «О федеральной целевой программе «Энергосбережение России»

Послание Президента РФ Федеральному собранию, май 2006 г.

Постановление Правительства РФ №83 от 13.02.2006 года.

- 3.3.3.  Мероприятия программы и источники финансирования

- Мероприятия по модернизации и развитию тепловых сетей:

- - Реконструкция тепловых сетей с заменой тепловой изоляции                                                                                    -      Реконструкция котельной № 17

- 3.3.4. Эффект от внедрения мероприятий программы, планируемый к 2016

- Реконструкция тепловых сетей с заменой тепловой изоляции.

- Реконструкция тепловых сетей с заменой тепловой изоляции на предварительно изолированные позволит снизить теплопотери в сетях, снизить затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя и эксплуатационные затраты на их ремонт.

- 3.3.6. Социально-Экономические последствия от выполнения мероприятий программы

- - Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Фоминского сельского поселения Заветинского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых услуг. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятие коммунального комплекса;

- - Внедрение мероприятий программы позволит сократить энергопотребление организации.

- - Снизить тариф для населения за оказываемые услуги.

- 3.4. Характеристика состояния и проблем объектов электроснабжения муниципального образования

Энергоснабжение объектов жилищного хозяйства Фоминского сельского поселения  осуществляет Заветинский участок Сальского филиала ООО «Донэнергосбыт». На территории Фоминского сельского поселения уличное освещение имеет протяженность 14,9 км. Количество светильников 57 шт. Расход электроэнергии по уличному освещению сельского  поселения в 2014году – 20,129 тыс. кВт.

предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

Все новые воздушные линии уличного освещения 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

По поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения ..

Приобретение мобильных (передвижных, переносных) электростанций для обеспечения необходимых восстановительных работ при аварийных ситуациях.

3.5. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры (организация сбора и вывоза, хранения и утилизации  ТБО).

Размещение твердых бытовых и промышленных отходов в Фоминском сельском поселении  осуществляется на свалках временного хранения ТБО.

Согласно «Соглашения между Администрацией Заветинского района и Администрацией Фоминского сельского поселения о передаче полномочий «Муниципального района» по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, в части содержания свалки бытовых отходов в Фоминском сельском поселении» от 12.12.2011года, администрация Фоминского сельского поселения осуществляет не только организацию сбора и вывоза ТБО, но и содержание свалок ТБО.

Средства выделяемые на содержание свалок по районной долгосрочной целевой программе «Комплексное благоустройство территорий сел и хуторов муниципального образования «Заветинский район» в 2015- 2019 годы» находится в приложении № 1 таблица № 2.

тыс. рублей

| № П/П | Наименование сельского поселения | Объем финансирования мероприятий по годам |  |  |  |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2025 |  |
| 1 | Фоминское сельское поселение | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | подрядные организации |

Фоминское сельское поселение имеет две свалки ТБО:

расположенная – 1км. западнее х. Фомин, площадью – 12,0га;

Территория, прилегающая к подъездной дороге на полигон, захламлена легкими фракциями ТБО (целлофановые пакеты, бумага и тп.), на отдельных участках отмечается несанкционированное размещение отходов.

На свалке ТБО х. Фомин не предусмотрены мероприятия по минимизации загрязнения грунтов, подземных вод да счет дренирования жидких отходов (устройство защитного экрана, сбор образующегося фильтрата, комплексный мониторинг и т.д.). Существующая свалка является мощным источником загрязнения воздушного и почвенного бассейнов.

Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалок ТБО не ведётся.

На территории поселения  осуществляется самовывоз отходов на свалки с частного сектора. Свалка заполнена на 35-40%. Учет вывозимых отходов не ведется.

- 3.5.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Многообразие видов твердых отходов производства и потребления, усложнение и непостоянство их состава и свойств, все увеличивающиеся объемы их образования привели к тому, что в настоящее время проблема утилизации ТБО занимает в системе коммунального хозяйства не последнее место. Изменение качества жизни и появление все более новых потребительских товаров, в том числе с упаковкой сложного для переработки состава обуславливает изменение морфологического состава современных отходов. Усредненный морфологический состав  представлен с следующих типах отходов:

- бумага 35%,

- пищевые (органические) отходы 40%.

- пластмассы 6%,

- металлы 4%,

- стекло 3%,

- дерево 2%.

- прочие 12%.

Обзор современных технологий позволяет выделить следующие направления утилизации отходов:

- сжигание;

- сортировка и вторичная переработка твердых бытовых отходов;

- сортировка, прессование и брикетирование;

- захоронение на современных полигонах ТБО.

Применение любой из вышеперечисленных технологий обращения с отходами не может освободить общество от использования из-за образующихся процессов утилизации: зола и шлаки мусоросжигительных заводов, неутилизируемая часть сортировки и вторичной переработки. Даже при идеальной схеме раздельного сбора и рециклинга будут образовываться отходы переработки и утилизации, которые требуют захоронения.

Необорудованную свалку можно сравнить с большим химическим заводом без очистных сооружений. Состав бытовых отходов все больше усложняется, каждый год появляются сотни новых материалов, не имеющих аналогов в природе. На свалке от этого разнообразия веществ возникают множественные комбинации новых соединений, в том числе, очень токсичных.

В течение длительного времени (эксплуатация, рекультивация полигона) происходит постоянный вынос веществ через границы полигона и образование ореолов загрязнения, размеры и контрастность которых зависят от количества и качества размещенных на полигоне отходов, а также от устойчивости геологической среды к техногенному  воздействию, которая определяется комплексом физико-химических свойств пород в определенных природных условиях.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП - 2.07.01-98*, приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м3/год). По рекомендации Академии коммунального хозяйства им.Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3%.

Сельским поселением ведется организационная работа по охвату населения услугой вывоза ТБО и организации работы  предприятия ЖКХ, оказывающего услуги населению.

На территории Фоминского сельского поселения население из частных дворов осуществляет самовывоз отходов на свалки ТБО. Кроме того, санитарную очистку на территории сельского поселения осуществляют организации, находящиеся как на территории поселения КФХ. Свалка заполнена на 35-40%. Мусор не перерабатывается. Учет вывозимых отходов не ведется.

В Фоминском сельском поселении сбором и вывозом ТБО в поселении занимаются  индивидуальные предприятия. На территории Фоминского сельского поселения контейнерные площадки планируются для оборудованы на социально значимых объектах. Площадь свалки ТБО в х. Фомин составляет 5га. Проектный срок эксплуатации свалки - 40 лет. Ежегодный объем образования ТБО - 97т. Коэффициент заполнения - 40 %. Фактическая вместимость свалки составляет - 18,1 тыс.куб.м.

Размещение и захоронение отходов на данных свалках не соответствуют требованиям законодательства в области охраны окружающей среды не организована работа по приему, складированию и изоляции ТБО, отсутствуют технологические схемы эксплуатации свалок, не ведется учет принимаемых ТБО, территории свалок частично обвалованы и не ограждены: прилегающие к свалкам территории захламлены бытовыми отходами. Места захоронения бытовых отходов являются питательной средой для размножения вредных грызунов и насекомых, наносящих немалый ущерб хозяйственной деятельности и создающих потенциальную угрозу здоровью человека. Свалки находятся в аварийном состоянии,  не оборудованы контрольно-наблюдательными скважинами, не осуществляется химико-аналитический контроль качества почв и грунтовых вод в районе свалок, повсеместно отсутствует послойная изоляция отходов инертными материалами, вследствие чего свалки горят, отсутствуют системы сбора, очистки фильтрата и поверхностного стока с тела свалок, не выполняются требования по дезинфекции спецтехники после пребывания ее на свалке. Мониторинг состояния окружающей среды в зоне расположения свалки ТБО не ведётся.

В целях минимизации количества несанкционированных объектов размещения отходов, органам местного самоуправления необходимо проведение постоянной работы по охвату населения услугой по сбору и вывозу ТБО и утилизации бытовых и промышленных отходов, что позволит сохранить плодородный слой почвы, а также во исполнение требований законодательства Российской Федерации разработать и утвердить генеральную схему очистки территории Фоминского сельского поселения.

Проблема захоронения отходов ТБО требует незамедлительного решения. Поэтому в плане находится вопрос по строительству в х. Фомин нового полигона  по  хранению и утилизации отходов производства и потребления, который позволит решить проблему утилизации отходов в соответствии с санитарными нормами.

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1. Водоснабжение

Система водоснабжения поселения находится в неудовлетворительном состоянии. Обеспечение населения нормативным уровнем водопотребления выполняется.

Для обеспечения подачи нормативного объема воды питьевого качества на хозяйственно - питьевые нужды населения предлагается выполнить следующие мероприятия по реконструкции и развитию существующих систем водоснабжения населенных пунктов поселения:

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры сельского поселения. При этом решаются следующие задачи:

- Снижение затрат (тарифа) на производство и транспортные услуги.

- Обеспечение промышленной безопасности эксплуатации оборудования и сетей.

- Обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям.

- Снижение потерь в сетях.

- Снижение уровня износа основного оборудования.

- Обеспечение 100 % населения услугами централизованного водопровода.

4.2. Теплоснабжение

- Целевым показателем  программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия потребителей.

- Программа основана на следующих базовых принципах:

- - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности предприятий коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;

- - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности оказания услуг и применение энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;

- - софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- - развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.

- Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- -.повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса;

- - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе для развития механизмов кредитования указанных объектов.

Инвестиционная программа по внедрению энергосберегающих мероприятий в  системе теплоснабжения – это, по Закону «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ, «определяемая органами местного самоуправления программа финансирования строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры».

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры Фоминского сельского поселения.

Основанием для разработки настоящей программы является техническое задание на разработку перспективной инвестиционной программы по внедрению энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения на период 2013-2017 гг. Настоящая программа включает следующий комплекс мероприятий:

Снижение затрат (тарифа) на производство и транспорт услуги.

Обеспечение промышленной  безопасности эксплуатации оборудования и тепловых сетей.

Сокращение энергопотребления оборудования.

Обеспечение надежного бесперебойного оказания услуг потребителям

Снижение потерь в сетях.

Улучшение экологической ситуации;

4.3. Электроснабжение

Целевым показателем программы является достижение  надежности в сфере электроснабжения и уличного освещения, автоматизации процессов управления уличным освещением.

  - Обращение с ТБО

Отходы, образовавшиеся в производственной (хозяйственной) деятельности индивидуальных предпринимателей и юр. лиц, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению(захоронению). Мероприятия  по организации обращения с отходами  является:

- своевременное заключение  собственников отходов договоров с «Заветинским ПЖКХ» и другими лицензированными  организациями;

- контроль за нарушение правил благоустройства территории поселения со стороны Администрации поселения.

Увеличение количества отходов обусловливает повышение требований к состоянию свалки. Поэтому целесообразно развивать систему утилизации отходов. Целью развития системы утилизации отходов являются:

- экономно использовать проектный объем размещения опасных отходов на полигоне;

- повысить уровень санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности полигона опасных отходов.

В целях контроля и проведения мониторинга за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных программой комплексного развитию системы теплоснабжения, разработчиками предлагаются следующие индикаторы (показатели):

- объем переработки твердых бытовых отходов. В результате строительства мусоросортировочного комплекса планируется ежегодное увеличение объема переработки твердых бытовых отходов.

- количество захораниваемых отходов. В результате строительства мусоросортировочного комплекса планируется снижение объемов захоронения отходов и увеличение срока эксплуатации полигона.

- Доля освоения инвестиций. Данный индикатор будет показывать количество реально вложенных средств по сравнению с запланированными объемами.

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

5.1. Водоснабжение

Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий реконструкции водоснабжения Никольского сельского поселения  на 2013 – 2015 годы.

- реконструкция водопроводных сетей в х. Фомин Фоминского сельского поселения.

5.1.1. Перечень мероприятий

5.1.2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Перечень основных мероприятий реконструкции системы водоснабжения Никольского сельского поселения  на 2015 – 2025 годы:

Реконструкция водопроводных сетей в хуторе Никольский Заветинского района.	Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

Ресурсное обеспечение программы

Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице № 1.

Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД.

Всего на 2015 – 2025 годы – 21788,7 тыс. руб.

Таблица №1

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- 2025 |
| 2015-2025 годы, всего (тыс. руб.) | - | 250,0 | - | 2200,0 | 627,7 | 18711,0 |
| Средства областного бюджета | - | - | - | 2200,0 | 450,0 | 18000,0 |
| Средства бюджета сельского поселения | - | 250,0 | - | - | 177,7 | 711,0 |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение программы (тыс. руб.)

Мероприятия программы и источники финансирования

Реконструкция водопроводного хозяйства в хуторе Фомин в  Фоминского сельского поселения Заветинского района на  2015 – 2025 годы тыс. руб.

5.1.3. Проведение работ по ремонту водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах;

5.1.4. Необходимо осуществить строительство новых разводящих сетей и произвести кольцевание уличных водопроводов;

5.1.5. Оборудовать площадки напорно-регулирующих сооружений электролизными установками для обеззараживания воды и водоочистными установками для снижения общей жесткости. Подбор оборудования водоочистки осуществляется в зависимости от требуемой производительности системы водоснабжения и физико-химических характеристик воды;

5.1.6. Обустройство I пояса зоны санитарной охраны объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002;

5.1.7. При реконструкции водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит значительно сократить потери воды в системах водопровода и  значительно  увеличить срок эксплуатации трубопроводов;

5.2. Теплоснабжение

Модернизация насосного оборудования котельных позволит снизить затраты электроэнергии на подачу и транспортировку теплоносителя до потребителя, снизить уровень износа основных фондов. Установка  насосов фирмы GRUNDFOS с частотно регулируемыми приводами, работающими в автоматическом режиме, вместо  физически и морально устаревших насосов марки  К. позволит снизить эксплуатационные затраты на их ремонт и обслуживание, обеспечить надежную и бесперебойную подачу теплоносителя потребителям и безопасную эксплуатацию насосного оборудования.

Как правило, во многих отраслях народного хозяйства установлены электродвигатели с большим запасом в расчете на максимальную производительность оборудования, несмотря на то, что часы пиковой нагрузки составляют всего 15-20% общего времени его работы. В результате электродвигатели с постоянной скоростью вращения потребляют среднесуточно значительно (иногда на 60%) больше электроэнергии, чем это необходимо.

- основные резервы сбережения электроэнергии заключены в широкомасштабном применении энергосберегающих электроприводов, оснащенных частотными преобразователями, позволяющими снизить энергопотребление от 30 до 80 %.

Важным достоинством регулируемого электропривода является снижение эксплуатационных затрат и уменьшение аварийности работы всего оборудования, увеличение периодов между его капитальными ремонтами. Экономический эффект от повышения надежности, срока службы и межремонтного ресурса оборудования за счет «щадящих» режимов работы оценивается выше экономического эффекта от экономии электроэнергии.

Применение преобразователей частоты позволяет обеспечить:

- снижение величины пусковых токов электродвигателей до уровня номинальных и, соответственно, исключение вредоносного воздействия этих токов на питающую сеть;

- практически исключение из работы дросселей, заслонок, различного рода клапанов;

- исключение гидравлических ударов в сети, т.е. исключение и существенное снижение динамических воздействий на технологическое оборудование и сети;

- продление срока службы подшипников и других вращающихся частей, поскольку механизмы, снабженные преобразователями частоты, в течение длительного времени  работают с частотами вращения меньшими номинальных. В результате значительно снижаются эксплуатационные расходы и уменьшаются возможности аварийности всего оборудования в целом.

По оценке экспертов считается, что экономический эффект от снижения эксплуатационных затрат по меньшей мере сопоставим с эффектом от прямого сбережения энергоносителей.

Реконструкция сетей теплоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В связи с превышением нормативных сроков их эксплуатации. Реконструкция сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку тепловой энергии и эксплуатационные затраты на их ремонт.

  - Перечень основных мероприятий на 2015-2019гг и на период до 2025 года:

- - реконструкция тепловых сетей с заменой тепловой изоляции на предварительно изолированные  L=0.576 км;

- Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования.

  - Электроснабжение

Реконструкция участка  сетей уличного освещения с использованием СИП  позволит снизить потери и повысит надежность и безотказность  работы уличного освещения. В результате длительной эксплуатации элементы сети уличного освещения оказались подвержены значительной коррозии и износу. Строительство, реконструкция,  новых  сетей уличного освещения  позволит повысить надежность и безотказность  работы уличного освещения, снизить  эксплуатационные затраты  и оплату электроэнергии.

Приобретение мобильных, переносных электростанций для обеспечения электроэнергией объектов энергоснабжения, при перерывах в подаче электроэнергии при возникновении черезвычайных ситуаций, обеспечение  электроэнергией для восстановительных работ водопроводов и др. объектов муниципального хозяйства позволят оперативно и качественно в срок выполнять необходимые квалифицированные работы.

Цель реализации проекта – качество проектирования, технический надзор, обучение и аттестация персонала, мониторинг результатов эксплуатации нового и модернизированного оборудования.

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: энергосбережение и повышение энергетической эффективности, снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования.

  - Обращение с ТБО. Существующее положение.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

На данный момент предприятия, занимающиеся механической уборкой территории поселения, и автопарк отсутствуют.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью. Мероприятия по организации обращения с отходами  является:

- своевременное заключение собственников отходов договоров с лицензированными  организациями;

- контроль за нарушение правил благоустройства территории поселения со стороны Администрации поселения. Целевым показателем развития системы утилизации отходов является:

- экономное использование проектного объема размещения опасных отходов на полигоне;

- повышение уровня санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности полигона опасных отходов.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы

для населения

В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.

Организационно-финансовый механизм программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Заказчик обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации программы за отчетный квартал и за год.

Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице №1.

Всего на 2015 – 2019 годы – 22242,80 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы (тыс. руб.)

| Источники финансирования | В том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 2015-2019 годы, всего (тыс. руб.) | 205,5 | 364,5 | 74,1 | 2220,0 | 647,7 | 18731,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 2200,0 | 450,0 | 18000,0 |
| Средства бюджета сельского поселения | 205,5 | 364,5 | 74,1 | 20 | 197,7 | 731 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2019 году:

- снижение уровня физического износа до 50 %;

- снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 30 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

- снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

- снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

- критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

Ежегодно в соответствии с уставами сельских поселений и протоколом тарифной комиссии вводятся экономически обоснованные тарифы нормы накопления ТБО на 1 человека в год и тарифы на сбор и вывоз мусора.

| Виды жилищных услуг | Экономически обоснованный тариф |  | Норматив потребления | Размер платы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | руб. |  |  |
| - Вывоз твердых бытовых отходов - для проживающих в многоквартирных домах - для проживающих индивидуальных жилых домах | руб/кв.м руб/кв.м | 2,50 525,55 | - 0,1 куб.м/ на 1 чел. в мес. | Общая площадь 52,56 |
| 2. Вывоз жидких бытовых отходов | руб/ кв.м | 23,00 | 4,0 куб.м/ на 1 чел. в мес. | 92,00 |

А так же экономически обоснованные тарифы на жилищные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием Заветинское предприятие жилищно-коммунального хозяйства для предприятий, организаций и прочих потребителей:

| Виды жилищных услуг | Единица измерения | Экономически обоснованный тариф |
| --- | --- | --- |
| Жилищные услуги |  |  |
| 1. Вывоз твердых бытовых отходов | руб./куб.м | 525,55 |
| 2. Вывоз жидких бытовых отходов | руб./куб.м | 300,00 |

Тариф на услуги по водоснабжению, поставляемую МУПП «Заветинское ЖКХ» населению (без НДС) -17,10 руб./ куб.м.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

повысить качество предоставления коммунальных услуг;

улучшить экологическую ситуацию;

повысить эффективность коммунального обслуживания населения.

ликвидировать стихийно возникающие несанкционированные свалки бытовых отходов;

- Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2017г:

- - снижение уровня физического износа на 52% снижения количества аварийных ситуаций на сетях;

- - выполнение договорных обязательств перед потребителями;

- - снижение затрат на производство продукции на 8 %;

- - снижение непроизводственных потерь при транспортировке теплоносителя на 12%.;

- - ограничение объема потребления энергоносителей для производства и передачи теплоэнергии потребителям;

- - обеспечение технологической безопасности эксплуатации оборудования.

- Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг теплоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм:

- - Снижение объема потребления энергии на 68,04 тыс. Квт /год;

- - Снижение затрат на электроэнергию при производстве тепловой энергии 97,11 тыс.руб./год;

- - Снижение удельных норм на производство тепловой энергии на 9%.

Раздел 7. Управление программой.

Ответственный за реализацию программы - Администрация Фоминского сельского поселения.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Отбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

При изменении объемов финансирования, предусмотренных Программой, муниципальные заказчики уточняют объемы финансирования за счет средств областного бюджета, местного бюджета, готовят предложения по внесению изменений в перечень мероприятий Программы и сроки их исполнения.

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется Администрацией Никольского сельского поселения, на который возлагается ответственность в пределах следующих функций:

организация мониторинга реализации мероприятий Программы;

оценка достижения целевых индикаторов и показателей Программы;

содействие исполнителям и участникам Программы в разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий Программы;

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, в том числе размещение на сайте Администрации Никольского сельского поселения

текста Программы и информации о ходе выполнений программных мероприятий.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.